Programma del corso di Bioenergetica Elettronica ed Informatica

del C.I. Informatica e biomeccanica dello sport

Cdl in Scienze Motorie

(A.A. 2016-2017)

Introduzione alla teoria dei segnali analogici: BIOPOTENZIALI;

Segnali di riferimento  (GROUND) e relative problematiche di ground loop;

Introduzione alla teoria dei segnali digitali; (*)

dei sistemi digitali;

Problematiche di rapporto segnale/rumore;

Sensori per Biopotenziali;

Segnali EEG, ECG, EMG; (*)

Dispositivi biomedicali (elettromiografi, elettrocardiografi; elettroencefalografi);

Rischio elettrico e relative norme di sicurezza in ambito medico.

CASE STUDY: Un dispositivo elettronico innovativo di interfaccia cervello-computer  finalizzato ai malati di SLA (Progetto di Ricerca applicata “Brindisys” – Finanziamento ARISLA 2009-2012)

(*) : in merito ai suddetti argomenti saranno presentate in aula specifiche sessioni pratiche per l'utilizzo di strumentazione biomedicale prototipale ed innovativa.

Testi consigliati dal docente:

1) Titolo: Medical Instrumentation Application and Design; Autore: John G. Webster; Editore: Wiley

2) Titolo: Biomedical Sensors and Measurement; Autore: Ping Wang Qingjun Liu; Editore: Springer

3) Titolo: Design And Development Of Medical Electronic Instrumentation; Autore: DAVID PRUTCHI MICHAEL NORRIS; Editore:  Wiley-Interscience

-------------------------------------------------------------------
Prof. Arrigo Palumbo, Ph.D.
e-mail: palumbo@deis.unical.it